_mgerb

LATVIJAS REPUBLIKA

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU**

**“LIEPĀJAS TRAMVAJS”**

|  |
| --- |
| Reģ.nr.42103005911, Rīgas ielā 54a, Liepājā, LV -3401, tālr.: 6 3424536, fakss: 63424546, e-pasts: ltramvajs@ltramvajs.lv |

29.03.2017.

**Atklāta konkursa „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve, Liepājā" Nr. LT 2017/2**

**skaidrojumi un grozījumi Nr. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jautājums 1:  ELT daļa, lokālā tāme Nr. 5. Elektroapgāde. Ārējais apgaismojums. 1.kārta pozīcija Nr. 6.2 Elektroķīmiskā aizsardzība (SAT) tīkliem.  Vai ir pieejama materiālu un darbu specifikācija šiem darbiem? | Skaidrojums 1:  Nolikuma 11.pielikuma 16.jautājumā sniegts šāds skaidrojums:  Projektā paredzēta elektroķimiskā aizsardzība siltumapgādes tīkliem (SAT) – Lokālā tāme Nr. 5, pozīcija Nr. 6.2.  Ja citu komunikāciju izbūvei tehnoloģiski ir nepieciešama elektroķīmiskā aizsardzība, tad Būvuzņēmējam gatavojot piedāvājumu, tā ir jāparedz un jāiekļauj attiecīgo komunikāciju izbūves izmaksās.  Komisija norāda, ka komunikāciju elektroķīmisko aizsardzību Būvuzņēmējam jāparedz, izvērtējot tās nepieciešamību, piemērotākos materiālus un tehnoloģisko procesu, lai ilgtermiņā nodrošinātu pazemes komunikāciju ekspluatācijas drošību. |
| 2. | Skaidrojums 2:  Precizēt nolikuma pielikuma “SKAIDROJUMI, kas sagatavoti konkursam LT 2017/1 un jāņem vērā gatavojot piedāvājumu konkursam LT 2017/2” kārtas numuru – nolikuma 11.pielikums. | |
| 3. | Grozījums 1:  Nolikuma 8.sadaļu “Pielikumi” papildināt ar norādi:  11) Pielikums Nr.11: SKAIDROJUMI, kas sagatavoti konkursam LT 2017/1 un jāņem vērā gatavojot piedāvājumu konkursam LT 2017/2 | |
| 4. | Grozījums 2:  Izteikt Nolikuma punktu 3.20.3. šādā redakcijā:  3.20.3. Ja nolikumā, darbu apjomos vai būvprojektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija vai ietverta atsauce uz kādu konkrētu standartu, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents tāmēm pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku, kā arī atbilstību standartam, ja attiecas, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. Ja informācija par ekvivalenta produkciju ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā. | |
| 5. | Grozījums 3:  Pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu **līdz 2017.gada 28.aprīlim plkst.11:00**, attiecīgi izdarot grozījumus nolikuma 1.7.1.punktā un 1.10.9.punktā. | |